**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՖԿՍՊԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/6

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի 2020 թվականի կարիքների համար լեդ լուսարձակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՖԿՍՊԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.04.2020թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 20.04.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

1-ին չափաբաժնի մասով

Կարող ենք տրամադրել 100 վատ 8000 լյումեն, չափը՝ 280x234x28 մմ: Քանի որ 50 վատ հզորությունը չի ապահովում 7500 լյումեն, իսկ վատը մեծացնելու դեպքում չափերը մեծանում են:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից

ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 22-րդ կետի համաձայն. հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը.

Հարցադրում N 2

4-րդ չափաբաժնի մասով

Խնդրում եմ ճշտել լուսավորման անկյունը 120 աստիճան: Կարող է վրիպակ է?

Քանի որ լուսարձակների դեպքում առավելագույնը 80 աստիճան է

Պարզաբանում N 2

Լուսավորման անկյունը 120 աստիճան:

Հարցադրում N 3

5-րդ չափաբաժնի մասով

խնդրում եմ նշել լուսարձակի հզորությունը՝ քանի վատ, լուսային հոսքը՝ լյումեն?խնդրում եմ նշել լուսարձակի հզորությունը՝ քանի վատ, լուսային հոսքը՝ լյումեն?

Պարզաբանում N 3

Տվյալ գնման առարկան հանդիասնում է շարժման տվիչ, որի նվազագույն պահանջները ներկայացված են հրավերի տեխնիկական բնութագրում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ՀՖԿՍՊԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/6 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Նիկոլայանին:

Հեռախոս՝ 098-680-128

Էլեկոտրանային փոստ՝ alis.nikolayan@mail.ru

ՀՖԿՍՊԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը