ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրատեխնիկական գործիքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-47/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023  թվականի հոկտեմբերի 30-ին կնքված N ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-47/23 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը | չափ-ման միա-վորը | քանակը | նախահաշվային գինը | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1 | լազերային մետր | հատ | 1 | 1 | 350.000 | 350.000 | Չափման միջակայքը ոչ պակաս- 300մ-ից Չափման ճշգրտությունը +1,0 մմ Լազերային դիոդ 635 Նմ Չափման ծամանակը ոչ ավել-1 վրկ.-ից Միաորներ m/cm, tf,dm կամ համարժեք Հիշողություն ոչ պակաս 50 տվյալներից Թեքության սենսորի առկայույթուն Թեքության սենսորային միավոր 0,0օ, 0,00% Թվային ներկառուցվող ցանցաթաղանթ Պաշտպանության աստիճանը IP55 կամ համարժեք Մարտկոցներ Li-ion մարտկոց առնվազն-4000 Գործիքի չափսերը` առավելագույնը 164x61x32մմ Սարքի քաշը առավելագույնը 290գր Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն -10o C-ից +50o C Սարքը կատարի գումարում, հանում Կատարի հաշվարկ ըստ Պյութագորասի թեորեմի Շարունակական չափման հնարաորություն Էկրանի հետին լուսավորույթուն Bluetooth մոդուլի հնարավորություն Ունենա բազմաֆունկցիոնալ դիրքավորման տակդիր Եռոտանի տակդիր Ավտոմատ անջատում Ներկառուցված թեքաչափը առնվազն 360o Խոշորացման հնարավորություն առնվազն 4x Հստակ տեսանելի սենսորային էկրան Տեսախցիկ, լուսանկարների պահպանման հիշողությամբ jpg ձևաչափով Էլեկտրոնային կողմնացույցի առկայություն Պետք է ներառի` Լազերային հեռաչափ Եռոտանի տակդիր Բարձր ճշգրտության եռոտանի ադապտեր Կոշտ պատյան Smart Base Extension Ձեռքի հանգույց ՒՍԲ լիցքավորիչ, ներառյալ 4 վարդակ Մալուխ Ձեռնարկ/անվտանգույթյան հրահագեր CD-ի վրա Կոլիբրացիայի վկայական | Չափման միջակայքը ոչ պակաս- 300մ-ից Չափման ճշգրտությունը +1,0 մմ Լազերային դիոդ 635 Նմ Չափման ծամանակը ոչ ավել-1 վրկ.-ից Միաորներ m/cm, tf,dm կամ համարժեք Հիշողություն ոչ պակաս 50 տվյալներից Թեքության սենսորի առկայույթուն Թեքության սենսորային միավոր 0,0օ, 0,00% Թվային ներկառուցվող ցանցաթաղանթ Պաշտպանության աստիճանը IP55 կամ համարժեք Մարտկոցներ Li-ion մարտկոց առնվազն-4000 Գործիքի չափսերը` առավելագույնը 164x61x32մմ Սարքի քաշը առավելագույնը 290գր Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն -10o C-ից +50o C Սարքը կատարի գումարում, հանում Կատարի հաշվարկ ըստ Պյութագորասի թեորեմի Շարունակական չափման հնարաորություն Էկրանի հետին լուսավորույթուն Bluetooth մոդուլի հնարավորություն Ունենա բազմաֆունկցիոնալ դիրքավորման տակդիր Եռոտանի տակդիր Ավտոմատ անջատում Ներկառուցված թեքաչափը առնվազն 360o Խոշորացման հնարավորություն առնվազն 4x Հստակ տեսանելի սենսորային էկրան Տեսախցիկ, լուսանկարների պահպանման հիշողությամբ jpg ձևաչափով Էլեկտրոնային կողմնացույցի առկայություն Պետք է ներառի` Լազերային հեռաչափ Եռոտանի տակդիր Բարձր ճշգրտության եռոտանի ադապտեր Կոշտ պատյան Smart Base Extension Ձեռքի հանգույց ՒՍԲ լիցքավորիչ, ներառյալ 4 վարդակ Մալուխ Ձեռնարկ/անվտանգույթյան հրահագեր CD-ի վրա Կոլիբրացիայի վկայական |
| 2 | գործիքների հավաքածուներ (10 գործիք) | հատ | 1 | 1 | 29.000 | 29.000 | Գործիքների հավաքածուներ Ինդիկատոր-1 հատ Տեստեր 1 հատ Կլեշով տեստեր 1 հատ Լար մաքրող գործիք 1 հատ Մկրատ 1 հատ Դանակ 1 հատ Իզալացիոն 1 հատ Նախատեսված լարումը առնվազն 1000 Վ Գործիքների ամբողջ հավաքածուն փաթեթավորվում է հատուկ BMC հավաստագրված տուփի մեջ, | Գործիքների հավաքածուներ Ինդիկատոր-1 հատ Տեստեր 1 հատ Կլեշով տեստեր 1 հատ Լար մաքրող գործիք 1 հատ Մկրատ 1 հատ Դանակ 1 հատ Իզալացիոն 1 հատ Նախատեսված լարումը առնվազն 1000 Վ Գործիքների ամբողջ հավաքածուն փաթեթավորվում է հատուկ BMC հավաստագրված տուփի մեջ, |
| 3 | գործիքների հավաքածուներ (41 գործիք) | հատ | 1 | 1 | 250.000 | 250.000 | Գործիքների հավաքածուներ 1 հատ Մեկուսացված երկար քթի տափակաբերան աքցան՝ 160 մմ (6″) 1 հատ Մեկուսացված համակցված տափակաբերան աքցան՝ 200 մմ (8″) 3 հատ Մեկուսացված պտուտակահան՝ SL3.0*75mm, SL4.0*100mm, SL5.5*125mm 2 հատ Մեկուսացված պտուտակահան՝ առավելագույնը PH1*80մմ, PH2*100մմ 7 հատ Մեկուսացված բաց փակագծեր՝ 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ, 13 մմ, 14 մմ, 17 մմ, 19 մ 1 հատ Լարման ստուգիչ՝ 3 մմ * 70 մմ 1 հատ Մալուխային դանակ՝ 50 * 180 մմ 1 հատ Մեկուսացված էլեկտրիկի մկրատ՝ 160 մմ (6″) 1 հատ Մեկուսացված կարգավորելի բանալին՝ 250 մմ (10 դյույմ) 1 հատ վինիլային էլեկտրական ժապավեն 11 հատ Մեկուսացված վեցանկյուն վարդակներ (1/2″): 12 մմ, 13 մմ, 14 մմ, 16 մմ, 17 մմ, 19 մմ, 22 մմ, 24 մմ, 27 մմ, 30 մմ, 32 մմ 4 հատ Մեկուսացված վարդակ վեցանկյուն պտուտակների համար (1/2 դյույմ)՝ 4 մմ, 5 մմ, 6 մմ, 8 մմ 3 հատ Մեկուսացված օղակաձև պտուտակաբանալի՝ 14 մմ, 17 մմ, 19 մմ 2 հատ Մեկուսացված երկարացման ձողեր (1/2″)՝ 125 մմ, 250 մմ 1 հատ 1/2 դյույմ մեկուսացված բռնակ պտուտակաբանալի 1 հատ 1/2″ Մեկուսացված T-բռնակով բանալին | Գործիքների հավաքածուներ 1 հատ Մեկուսացված երկար քթի տափակաբերան աքցան՝ 160 մմ (6″) 1 հատ Մեկուսացված համակցված տափակաբերան աքցան՝ 200 մմ (8″) 3 հատ Մեկուսացված պտուտակահան՝ SL3.0*75mm, SL4.0*100mm, SL5.5*125mm 2 հատ Մեկուսացված պտուտակահան՝ առավելագույնը PH1*80մմ, PH2*100մմ 7 հատ Մեկուսացված բաց փակագծեր՝ 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ, 13 մմ, 14 մմ, 17 մմ, 19 մ 1 հատ Լարման ստուգիչ՝ 3 մմ * 70 մմ 1 հատ Մալուխային դանակ՝ 50 * 180 մմ 1 հատ Մեկուսացված էլեկտրիկի մկրատ՝ 160 մմ (6″) 1 հատ Մեկուսացված կարգավորելի բանալին՝ 250 մմ (10 դյույմ) 1 հատ վինիլային էլեկտրական ժապավեն 11 հատ Մեկուսացված վեցանկյուն վարդակներ (1/2″): 12 մմ, 13 մմ, 14 մմ, 16 մմ, 17 մմ, 19 մմ, 22 մմ, 24 մմ, 27 մմ, 30 մմ, 32 մմ 4 հատ Մեկուսացված վարդակ վեցանկյուն պտուտակների համար (1/2 դյույմ)՝ 4 մմ, 5 մմ, 6 մմ, 8 մմ 3 հատ Մեկուսացված օղակաձև պտուտակաբանալի՝ 14 մմ, 17 մմ, 19 մմ 2 հատ Մեկուսացված երկարացման ձողեր (1/2″)՝ 125 մմ, 250 մմ 1 հատ 1/2 դյույմ մեկուսացված բռնակ պտուտակաբանալի 1 հատ 1/2″ Մեկուսացված T-բռնակով բանալին |
| 4 | լարման ցուցիչ | հատ | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | Լարման ավտոմատ փորձարկում մինչև 1000 Վ;  Դիմադրության չափում մինչև 1999 Ohm;  Օպտիկական ցուցում LED քանոնով (7 հատված);  LCD էկրան հետին լույսով;  Ձայնային ցուցում, երբ գերազանցվում են 50 Վ AC և 120 Վ մշտական ​​լարման մակարդակները.  Լարման տակ շղթայի ամբողջականության ստուգում;  Դիոդների փորձարկում;  RCD-ի շահագործման փորձարկում՝ անջատված բեռով;  Ֆազային միացման հաջորդականության ստուգում;  2-բևեռ փուլային ռոտացիայի ուղղության ստուգում;  Էկրանի վրա չափումների արդյունքների ամրագրման (HOLD) ֆունկցիա;  Ամուր երկու բաղադրիչ պատյան, որը պաշտպանում է մեխանիկական վնասվածքներից և հարվածներից; | Լարման ավտոմատ փորձարկում մինչև 1000 Վ;  Դիմադրության չափում մինչև 1999 Ohm;  Օպտիկական ցուցում LED քանոնով (7 հատված);  LCD էկրան հետին լույսով;  Ձայնային ցուցում, երբ գերազանցվում են 50 Վ AC և 120 Վ մշտական ​​լարման մակարդակները.  Լարման տակ շղթայի ամբողջականության ստուգում;  Դիոդների փորձարկում;  RCD-ի շահագործման փորձարկում՝ անջատված բեռով;  Ֆազային միացման հաջորդականության ստուգում;  2-բևեռ փուլային ռոտացիայի ուղղության ստուգում;  Էկրանի վրա չափումների արդյունքների ամրագրման (HOLD) ֆունկցիա;  Ամուր երկու բաղադրիչ պատյան, որը պաշտպանում է մեխանիկական վնասվածքներից և հարվածներից; |
| 5 | Դիէլեկտրիկ ձեռնոց XL | հատ | 2 | 2 | 12.000 | 12.000 | Մատերիալ: Բնական լատեքս • Ձեռնոցի երկարություն: առնվազն 40սմ •Պաշտպանություն: 500V-ից մինչև 36000V Աշխատանքային ջերմաստիճան: -40°C-ից +50°C | Մատերիալ: Բնական լատեքս • Ձեռնոցի երկարություն: առնվազն 40սմ •Պաշտպանություն: 500V-ից մինչև 36000V Աշխատանքային ջերմաստիճան: -40°C-ից +50°C |
| 6 | Դիէլեկտրիկ պաշտպանիչ կոշիկ 45 չափս | հատ | 2 | 2 | 40.000 | 40.000 | Նախատեսված լարում առնվազան 6Կվտ, 44-45 չափս, չափսը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Նախատեսված լարում առնվազան 6Կվտ, 44-45 չափս, չափսը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ |
| 7 | Դիէլեկտրիկ գորգ | հատ | 2 | 2 | 20.000 | 20.000 | Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50°C-ից +80°C, մինչդեռ + 80⁰С-ում `ոչ ավելի, քան 3000 ժամ: Չափս: 50х50 սմ Պաշտպանություն: 1000Վ և ավելի | Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50°C-ից +80°C, մինչդեռ + 80⁰С-ում `ոչ ավելի, քան 3000 ժամ: Չափս: 50х50 սմ Պաշտպանություն: 1000Վ և ավելի |
| 8 | Բազմաֆունկցիոնալ չափիչ գործիք էլեկտրական կայանքների համար | հատ | 1 | 1 | 3.556.000 | 3.556.000 | - մինչև 2,5 կՎ լարման մեկուսացման դիմադրության չափում, - PI և DAR գործակիցների հաշվարկ, -հաղորդիչների շարունակականության չափում (2 և 4 լարային մեթոդներ), - RCD պարամետրերի չափում (AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S տեսակներ), - հպման լարման չափում զոնդով, - Կարճ միացման հանգույցի դիմադրության 2 և 3 լարերի չափում (ներառյալ RCD-ի աշխատանքի արգելափակումը), - հողային դիմադրության չափում (3-լարային և 2-սեղմիչ (ըստ ցանկության) մեթոդներ), - հողի դիմադրողականության չափում (տարբերակ), - հզորության (ըստ ցանկության) և ընդհանուր ներդաշնակության չափում, - ստուգելով փուլերի հաջորդականությունը, - գործառնական լարման տակ տրանսֆորմատորի դիմադրության չափումը չորս լարային շղթայի միջոցով, - վարիստորի փորձարկում, - ընթացիկ ուժի չափում (տարբերակ), - լուսավորության չափում (տարբերակ), - էլեկտրական լարերի որոնում (ըստ ցանկության), - Մեկուսացված չեզոք համակարգերում մեկուսացման մոնիտորինգի սարքերի փորձարկում (IMD), - էլեկտրական մեքենաների էլեկտրամատակարարման սարքերի (EVSE) փորձարկում (տարբերակ): Հավաքածուն ներառում է MI 3155 մետր, վերալիցքավորվող մարտկոց 4400 mAh, հոսանքի ադապտեր, չափիչ մալուխ վարդակից 1,5 մ, չափիչ մալուխ 4 մետաղալար 1,5 մ, չափիչ մալուխ 3-լար 1,5 մ, չափիչ մալուխ 2-լար 2,5 կՎ 1,5 մ, չափիչ խորհուրդներ 4 հատ, չափիչ «կոկորդիլոս» 6 հատ, Երկրի դիմադրությունը քորոցներով չափելու հավաքածու, USB մալուխ, պայուսակ, CD ES Manager ծրագրաշարով (հիմնական լիցենզիա) և օգտագործողի ձեռնարկ սեղմիչ մետր (չափման միջակայքը 0,5 մԱ-ից մինչև 20 Ա) սեղմիչ մետր (չափման միջակայքը 0,2A-ից մինչև 20A) Metrel ES Manager ծրագրաշարի PRO տարբերակը ակտիվացնելու լիցենզիա: PRO տարբերակը թույլ է տալիս համակարգչի վրա ստեղծել ռուսական ոճի արձանագրություններ Metrel ES Manager ծրագրաշարի PRO տարբերակը ակտիվացնելու լիցենզիա: PRO տարբերակը թույլ է տալիս համակարգչի վրա ստեղծել ռուսական ոճի արձանագրություններ: Կռունկաչափ (չափման միջակայքը 0,5 մԱ-ից մինչև 20 Ա) Ամրացուցիչ մետր 300A Չափիչ մալուխ եռաֆազ խցանով Բարձր ճշգրտության լուսաչափ, տեսակ B Լուսաչափ, տեսակ C Զոնդ «հրամանատար» Զոնդ «հրամանատար» (3 լար) Հողի դիմադրողականությունը չափելու ադապտեր՝ 4 լարային միացումով (Վենների մեթոդ) Ընդունիչ R10K (թաքնված լարերը հայտնաբերելու համար) Ընտրովի զոնդ A 1201 Չափիչ մալուխ 3 x 1,5 մ Եռաֆազ ակտիվ անջատիչ EVSE ադապտեր eMobility Analyzer Battery 4400 mAh Battery 8800 mAh | - մինչև 2,5 կՎ լարման մեկուսացման դիմադրության չափում, - PI և DAR գործակիցների հաշվարկ, -հաղորդիչների շարունակականության չափում (2 և 4 լարային մեթոդներ), - RCD պարամետրերի չափում (AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S տեսակներ), - հպման լարման չափում զոնդով, - Կարճ միացման հանգույցի դիմադրության 2 և 3 լարերի չափում (ներառյալ RCD-ի աշխատանքի արգելափակումը), - հողային դիմադրության չափում (3-լարային և 2-սեղմիչ (ըստ ցանկության) մեթոդներ), - հողի դիմադրողականության չափում (տարբերակ), - հզորության (ըստ ցանկության) և ընդհանուր ներդաշնակության չափում, - ստուգելով փուլերի հաջորդականությունը, - գործառնական լարման տակ տրանսֆորմատորի դիմադրության չափումը չորս լարային շղթայի միջոցով, - վարիստորի փորձարկում, - ընթացիկ ուժի չափում (տարբերակ), - լուսավորության չափում (տարբերակ), - էլեկտրական լարերի որոնում (ըստ ցանկության), - Մեկուսացված չեզոք համակարգերում մեկուսացման մոնիտորինգի սարքերի փորձարկում (IMD), - էլեկտրական մեքենաների էլեկտրամատակարարման սարքերի (EVSE) փորձարկում (տարբերակ): Հավաքածուն ներառում է MI 3155 մետր, վերալիցքավորվող մարտկոց 4400 mAh, հոսանքի ադապտեր, չափիչ մալուխ վարդակից 1,5 մ, չափիչ մալուխ 4 մետաղալար 1,5 մ, չափիչ մալուխ 3-լար 1,5 մ, չափիչ մալուխ 2-լար 2,5 կՎ 1,5 մ, չափիչ խորհուրդներ 4 հատ, չափիչ «կոկորդիլոս» 6 հատ, Երկրի դիմադրությունը քորոցներով չափելու հավաքածու, USB մալուխ, պայուսակ, CD ES Manager ծրագրաշարով (հիմնական լիցենզիա) և օգտագործողի ձեռնարկ սեղմիչ մետր (չափման միջակայքը 0,5 մԱ-ից մինչև 20 Ա) սեղմիչ մետր (չափման միջակայքը 0,2A-ից մինչև 20A) Metrel ES Manager ծրագրաշարի PRO տարբերակը ակտիվացնելու լիցենզիա: PRO տարբերակը թույլ է տալիս համակարգչի վրա ստեղծել ռուսական ոճի արձանագրություններ Metrel ES Manager ծրագրաշարի PRO տարբերակը ակտիվացնելու լիցենզիա: PRO տարբերակը թույլ է տալիս համակարգչի վրա ստեղծել ռուսական ոճի արձանագրություններ: Կռունկաչափ (չափման միջակայքը 0,5 մԱ-ից մինչև 20 Ա) Ամրացուցիչ մետր 300A Չափիչ մալուխ եռաֆազ խցանով Բարձր ճշգրտության լուսաչափ, տեսակ B Լուսաչափ, տեսակ C Զոնդ «հրամանատար» Զոնդ «հրամանատար» (3 լար) Հողի դիմադրողականությունը չափելու ադապտեր՝ 4 լարային միացումով (Վենների մեթոդ) Ընդունիչ R10K (թաքնված լարերը հայտնաբերելու համար) Ընտրովի զոնդ A 1201 Չափիչ մալուխ 3 x 1,5 մ Եռաֆազ ակտիվ անջատիչ EVSE ադապտեր eMobility Analyzer Battery 4400 mAh Battery 8800 mAh |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
| 01 | 06 | 01 | 1093 |  | 900018002080 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 04,10,2023թ |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 |  |
|  | … |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 |  |  |
|  | … |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 2 | գործիքների հավաքածուներ (10 գործիք) |
| 1 | Ամազոն իմպորտ ՍՊԸ | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 29000 |
| Չափաբաժին 4 լարման ցուցիչ |
| 1 | Ամազոն իմպորտ ՍՊԸ | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 7800 |
| Չափաբաժին 6 | Դիէլեկտրիկ պաշտպանիչ կոշիկ 45 չափս |
| 1 | Ամազոն իմպորտ ՍՊԸ | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |
| Չափաբաժին 8 | Բազմաֆունկցիոնալ չափիչ գործիք էլեկտրական |
|  | Ամազոն իմպորտ ՍՊԸ | 3556000 | 3556000 | 0 | 0 | 3556000 | 3556000 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ | 8-րդ չափաբաժնի մասով մասնակիցը ներկայացրել էր նախահաշվային գնից բարձր գին, բանակցությունների արդյունքում կատարվել է գնիջեցում |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |
| 1 … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը | Ֆինա-նսական միջոցներ | Տեխնի-կական միջոց-ներ | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |
|  | Անգործության ժամկետ |
|  | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 19,10,2023թ |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 24,10,2023թ | 29,10,2023թ |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը |
| Չափա-բաժնի համարը 1 2, 4, 6, 8 | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |  |  |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն | «Ամազոն Իմպորտ» ՍՊԸ | ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-47/23 | 30,10,2023թ | 25,12,2023թ | 0 | 3,632,800 | 3,632,800 |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 |  |  |  |  |
| 2, 4, 6, 8 | «Ամազոն Իմպորտ» ՍՊԸ | ք. Երևան Ռ. Լեմկինի 14 | - | 1570093260080100 | 08257786 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |
| Գնումների համակարգող | Լիլիթ Օրդուխանյան |
| Էլ. փոստ | ordukhanyanlilit@mail.ru |  |

Պատվիրատու՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

# Footnotes

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում: