Հայաստանի Հանրապետություն

Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագիր

__________________________________________________

Փոփոխություն  #2

- Մարտունու բժշկական կենտրոնում հեմոդիալիզի ծառայություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում

- Մրցույթ թիվ` CR4/NCB/B-G/020-19

Հարգելի Հայտատու

Սույնով ցանկանում ենք Ձեզ տեղեկացնել, որ Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Մարտունու բժշկական կենտրոնում հեմոդիալիզի ծառայություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում, կազմված 3 Լոտից թիվ CR4/NCB/B-G/020-19 մրցութային փաստաթղթերում կատարվել է փոփոխություն:

Խնդրում ենք հաշվի առնել ներքոնշյալը Հայտը պատրաստելուց.

Մրցութային փաստաթղթերի Մաս 2, VIII բաժին, 2․ Տեխնիկական մասնագրեր,

Լոտ 1 - Հեմոդիալիզի  սարքերի և Ջրի մաքրման կայանի ձեռք բերում

Տող #1, Հեմոդիալիզի սարք//Haemodialysis Machine,

- “Should have touch button screen and large colour TFT screen”//”Սենսորային էկրանի և մեծ գունավոր TFT դիսպլեյի առկայություն” պահանջի փոխարեն ընդունել հետևյալը “Should have touch button colour large screen or large colour TFT screen”//”Սենսորային մեծ գունավոր էկրան կամ մեծ գունավոր TFT դիսպլեյի առկայություն”

Տող #2, Ջրի մաքրման կայան հեմոդիալիզի սարքավորումների համար //Water treatment plant for hemodialysis equipment

- “It should have Raw water tank, Multi grade Filter, Iron removal, Charcoal Filter, softener, Reverse Osmosis, etc. and should have internal plumbing for post RO water supply to each machine by PEX pipeline with character to sustain heat up to 93 degrees centigrade for heat disinfection. (The pre-Treatment and RO System should be fully automatic)”//” Պետք է ունենա՝ մուտքային ջրի բաք, ունիվերսալ ֆիլտր, երկաթի հեռացման համակարգ, ածխածնի ֆիլտր, փխրեցուցիչ, հակադարձ օսմոսի հնարավորություն, ինչպես նաև ներքին ջրամատակարարման ցանց ՌՕ-ի համար` ցանցով մատակարարումը կատարվում է յուրաքանչյուր դիալիզի մեքենային PEX-տիպի խողովակաշարով` ջերմային մանրէազերծման համար անհրաժեշտ մինչև 93օՑ ապահովելու նպատակով (ջրի նախնական մաքարման  և ՌՕ համակարգերը պետք է լինեն լիովին ավտոմատացված)” պահանջի փոխարեն ընդունել հետևյալը “It should have Raw water tank, Multi grade Filter, Iron removal, Charcoal Filter, softener, Reverse Osmosis, etc. and should have internal plumbing for post RO water supply to each machine by PEX or stainless still pipeline with character to sustain heat up to 93 degree centigrade for heat disinfection. (The pre-Treatment and RO System should be fully automatic) // Պետք է ունենա մուտքային ջրի բաք, ունիվերսալ ֆիլտր, երկաթի հեռացման համակարգ, ածխածնի ֆիլտր, փխրեցուցիչ, հակադարձ օսմոսի հնարավորություն, ինչպես նաև ներքին ջրամատակարարման ցանց ՌՕ-ի համար՝ ցանցով մատակարարումը կատարվում է յուրաքանչյուր դիալիզի մեքենային PEXհամչժանգոտվողպողպատտիպի խողովակաշարով՝ ջերմային մանրէազերծման համար անհրաժեշտ մինչև 93օՑ ապահովելու նպատակով (ջրի նախնական մաքրման և ՌՕ համակարգերը պետք է լինեն լիովին ավտոմատացված)”

Լոտ 2 - Հեմոդիալիզի  բազկաթոռների ձեռք բերում,

Տող 1 Հեմոդիալիզի  բազկաթոռ//Haemodialysis bed

- “Frame should be made up of corrosion free galvanized steel with powder coating and should have four not less than 150mm dia swiveling castor wheels of which the front two should be lockable”//”Կմախքը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից, ծածկը փոշեպատված, չորս անիվ՝ ոչ պակաս քան 150 մմ տրամագծով, որոնցից առջևինները՝ փականով” պահանջի փոխարեն ընդունել հետևյալը “Frame should be made up of corrosion free galvanized steel with powder coating and should have four not less than 70mm and not more than 250mm dia swiveling castor wheels of which the front two should be lockable”//”Կմախքը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից, ծածկը փոշեպատված, չորս անիվ՝ ոչ պակաս քան 70մմ և ոչ ավել քան 250մմ տրամագծով, որոնցից առջևինները՝ փականով”.

IV Բաժին.  Մրցութային փաստաթղթերի ձևեր, Գնացուցակ, սյունյակ 5

“Միավորի արժեքը, «Վերջնական առաքման վայր տեղափոխված»” բառերի փոխարեն ընդունել հետևյալը սյունյակ 5 “Միավորի արժեքը, [նշել EXW միավորի արժեքը]”, փոփոխված տարբերակը ներկայացված է նաև ստորև։

Հարգանքով`

Քրիստինե Սարգսյան

“ԱԾԻԳ” ՊՀ տնօրենի պաշտոնակատար

Հովակիմ Պոդոսյան

“ԱԾԻԳ” ՊՀ գնումների մասնագետ

Գնացուցակ

| Գնորդի երկիր ______________________ |  |  | Արժույթը համաձայն ՑՀ 15 հոդվածի |  |  |  | Ամսաթիվ՝__________________ ԱՄ Մրցույթ No: __________ Էջ N ______ ______էջից |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N | Ապրանքների նկարագրություն | Քանակ | Ֆիզիկական ծավալը | Միավորի արժեքը | Միավոր տողի EXW արժեքը (Սյունակ 3x5) | Յուրաքանչյուր տողի միավորի արժեքը ցամաքային տեղափոխության և Գնորդի երկրում Ապրանքները վերջնակետ հասցնելու համար պահանջվող այլ ծառայությունների համար | Վաճառքի հարկերը, տողի միավոր արժեքի համար, պայմանագրի շնորհման դեպքում, համաձայն ՑՀ14.8(ա)(ii) դրույթի | Յուրաքանչյուր տողի ապրանքի ընդամենը գինը (Սյունակ 6+7+8) |
| [նշել միավորի համարը] | [նշել Ապրանքի անվանումը] | [նշել մատակարարվող միավորների քանակը և ֆիզիկական միավորի անունը] |  | [նշել EXW միավորի արժեքը] | {Նշել տողի ընդհանուր EXW արժեքը} | [նշել համապատասխան գինը յուրաքանչյուր տողի միավորի համար] | [գրել յուրաքանչյուր տողի միավոր վաճառքի և այլ հարկերը տողի միավոր արժեքի համար] | [նշել յուրաքանչյուր միավոր ապրանքի ընդամենը գինը] |
|  |  |  |  |  |  |  | Ընդամենը |  |

Հայտատուի անվանումը  [նշել Հայտատուի լրիվ անվանումը]  Հայտատուի ստորագրությունը [Հայտը ստորագրող անձի ստորագրությունը]  Ամսաթիվ [նշել ամսաթիվը]