ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մարտի 26-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-4/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար №3 շոգետուրբինի հիմնական նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-4/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մարտի 22-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ մարտիի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը` մասնակիցը

Հարցադրում	1․ խնդրում է հաստատել, որ Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերը և օգտագործվող նյութերը,

2. խնդրում է հաստատել, որ Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածության հատուկ միջոցները,

3. հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թիվ 3 տուրբոգեներատորի և թիվ 3 շոգետուրբինի հիմնանորոգման համար կարող են ընտրվել տարբեր կապալառուներ, խնդրում է տեղեկացնել՝ թե ում պատասխանատվության գոտում է գտնվում լիսեռի հավասարեցումը (շոգետուրբինի ռոտորի և տուրբոգեներատորի ռոտորի հետ միասին) և ռոտորների առանցքների համընկնումը, ինչպես նաև գլանների առանցքների և առանցքակալների իրանների համընկնումը միմյանց հետ:

Պարզաբանում	1. Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերը և օգտագործվող նյութերը,

2. Պատվիրատուն չի կարող տրամադրել աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածության հատուկ միջոցները՝ ներկայացնելով չբավարարող միջոցների ցանկը.

- ռոտորները բարձրացնելու համար տեքստիլ ճոպաններ,

- ճոճանակի փորձարկման սարք,

- ռոտորները շրջելու համար տեքստիլ ճոպաններ,

- լիսեռի կցամասերի անցքերի ծայրերը կտրելու սարք, գծ. ТР79-903,

- սարք ռոտորների տեղաշարժման համար:

3. Տուրբոգեներատորի և շոգետուրբինի հիմնանորոգման համար տարբեր կազմակերպությունների կատարման դեպքում լիսեռների հավասարեցումը կգտնվի տուրբինը վերանորոգող կազմակերպության պատասխանատվության ներքո:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-4/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ