ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020թվականի հուլիսի 24-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/31»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Քիմիական, լաբորատոր նյութերի և լաբորատոր պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.07.2020թ. հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 24.07.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր,

Խնդրում եմ պարզաբանել, սույն մրցույթիթ իվ 63 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշվածը․արդյոք ծայրակալների ծավալը 1-10 մլ է , թե պետք է նշվեր 1-10 մկլ ?

Սովորաբար նման մեծ ծավալով ծայրակալը, ինչպես նշվածէ (10 մլ), ֆիլտրով չի լինում։

Պարզաբանում N 1`

Հարգելի գործընկեր,

Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ դրանով պայմանավորված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը կհստակեցվի և կհրապարակվի հրավերի փոփոխության տեսքով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/31»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/31»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։